## PLANILHA
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | PALMITAL |  |  |  | SAM | 42
Projeto: | MEU CAMPINHO - GLOBAL |  |  |  | LOTE nº | 01
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 33378.98
1.1 | ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1.2 | FECHAMENTOS |  | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 358.2 | 66.2 | 23712.84
1.1.3 | LIGACOES PROVISORIAS |  | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1463.86 | 1463.86
1.2 | BARRACAO DE OBRA |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 9 | 601.88 | 5416.92
1.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | 348.17 | 2785.36
2 | SERVICOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 1898.88
2.2 | LOCACAO |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 294.4 | 6.45 | 1898.88
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 0 | 506.13
3.1 | ESCAVACAO MANUAL |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 E FUNDAÇÕES | M3 | 5.2 | 79.1596 | 411.63
3.4 | COMPACTACAO MECANICA |  | 0 | 0 | 0
3.4.1 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 29.44 | 3.2099 | 94.5
7 | CONCRETOS E GRAUTES |  | 0 | 0 | 0 | 1089.08
7.1 | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO |  | 0 | 0 | 0
7.1.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2.32 | 336.5216 | 780.73
7.2 | ESTRUTURAL USINADO |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  | 0 | 0 | 0
7.2.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 2.32 | 132.9095 | 308.35
8 | INSTALACOES ELETRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 53597.31
8.1 | TERMINAIS E CONECTORES |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 16.69 | 183.59
8.2 | CABOS |  | 0 | 0 | 0
8.2.1 | ISOLAMENTO 0,6/1KV |  | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 669.48 | 3.48 | 2329.79
8.2.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 4.83 | 2173.5
8.2.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 10.06 | 1307.8
8.3 | CAMPAINHAS E SENSORES |  | 0 | 0 | 0
8.3.1 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 26.13 | 26.13
x | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS |  | 0 | 0 | 0
8.3.2 | ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com potência instalada de 5 a 10 KW | UN | 1 | 1028.19 | 1028.19
8.3.3 | QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 pç Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribuição tipo pente-Bifásico-80A-12polos | UN | 1 | 1009.74 | 1009.74
8.3.4 | MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 88.05 | 88.05
8.3.5 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 8.18 | 81.8
8.3.6 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 147 | 10.1 | 1484.7
8.3.7 | DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" 40 mm | M | 80.52 | 20.52 | 1652.27
8.3.8 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 11.47 | 22.94
8.3.9 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 18.34 | 1100.4
8.3.10 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 7 | 192.85 | 1349.95
8.3.11 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2 | 178.86 | 357.72
8.3.12 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO | UN | 12 | 739.92 | 8879.04
8.3.13 | POSTE METÁLICO COM ALTURA ÚTIL DE 4M COM LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM PLACA DE LED DE 19W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 15 | 2034.78 | 30521.7
9 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA |  | 0 | 0 | 0 | 1672.8
9.1 | HASTE DE ATERRAMENTO |  | 0 | 0 | 0
9.1.1 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 7 | 52.55 | 367.85
9.2 | CABO DE COBRE NU |  | 0 | 0 | 0
72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 | 24 | 48
9.2.1 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 34.25 | 411
x | SERVIÇOS EXTRAS - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA |  | 0 | 0 | 0
9.3 | CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox | UN | 7 | 120.85 | 845.95
10 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  | 0 | 0 | 0 | 1549.8
10.1 | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R |  | 0 | 0 | 0
10.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 30 | 51.66 | 1549.8
11 | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 18108.75
11.1 | DRENOS COM AGREGADOS |  | 0 | 0 | 0
11.1.2 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 84.5 | 115.0901 | 9725.11
11.2 | DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL |  | 0 | 0 | 0
11.2.1 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | 735 | 8.15 | 5990.25
x | SERVIÇOS EXTRAS - PAVI - PESQUISA DE MERCADO |  | 0 | 0 | 0
11.3.2 | CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA | M3 | 32.4 | 73.8701 | 2393.39
12 | CAIXAS E COMPLEMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 515.32
12.1 | CAIXAS DE INSPECAO |  | 0 | 0 | 0
12.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 257.66 | 515.32
13 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 1238.58
13.1 | PISO EM CONCRETO |  | 0 | 0 | 0
13.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 15.75 | 78.64 | 1238.58
32 | PINTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 192.99
32.16 | PINTURA EM PISO |  | 0 | 0 | 0
84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 8.15 | 23.6798 | 192.99
14 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 82397.26
14.1 | BASE |  | 0 | 0 | 0
14.1.1 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 26.52 | 86.7398 | 2300.34
x | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO |  | 0 | 0 | 0
14.1.5 | CALÇADA EM LAJOTAS DE CONCRETO 40X40X6CM | M2 | 131.4 | 55.1 | 7240.14
14.1.6 | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (CALÇAMENTO) | M3 | 6.1 | 73.8705 | 450.61
14.1.7 | PAVER - ESPESSURA = 6 CM (SEM COLCHÃO) | M2 | 556.18 | 73.6949 | 40987.61
14.1.8 | GUIA DE CONCRETO FINCADINHA 9X19X39CM | M | 202.18 | 13.31 | 2691.01
14.1.10 | RAMPA PARA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL - CONFORME PROJETO | UN | 6 | 369.41 | 2216.46
| PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL)ESP. 8 CM INC. COLCHÃO AREIA | M2 | 303.4 | 87.38 | 26511.09
15 | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 | 224423.08
15.1 | PLANTAS |  | 0 | 0 | 0
85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UN | 41 | 57.58 | 2360.78
73967/2 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 10 | 131.68 | 1316.8
15.1.1 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 240.85 | 9.61 | 2314.57
x | SERVIÇOS EXTRAS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0
15.1.1 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 756 | 73.99 | 55936.44
15.1.2 | REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 100 - FIO 3MM | M2 | 648 | 12.33 | 7989.84
15.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 648 | 129.49 | 83909.52
15.1.4 | TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY (PAR), CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 | 2219.76 | 2219.76
15.1.5 | SIMULADOR DE REMO TRIPLO | UN | 1 | 4978.43 | 4978.43
15.1.6 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO | UN | 1 | 4754.6 | 4754.6
15.1.7 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO | UN | 1 | 4605.39 | 4605.39
15.1.8 | ALONGADOR 3 ALTURAS | UN | 1 | 1874.71 | 1874.71
15.1.9 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | UN | 1 | 1755.34 | 1755.34
15.1.10 | ESQUI TRIPLO | UN | 1 | 5112.72 | 5112.72
15.1.11 | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO | UN | 1 | 3150.52 | 3150.52
15.1.12 | ESPALDAR | UN | 1 | 1748.55 | 1748.55
15.1.13 | VOADOR PEITORAL COM DORSAL (APE) | UN | 1 | 2212.48 | 2212.48
15.1.14 | REMADA (APE) | UN | 1 | 2109.39 | 2109.39
15.1.15 | ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL (APE) | UN | 1 | 1912.69 | 1912.69
15.1.16 | PUXADOR ALTO (APE) | UN | 1 | 2061.91 | 2061.91
15.1.17 | PLACA ORIENTATIVA | UN | 1 | 1492.17 | 1492.17
15.1.22 | BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL 1,5M ITAÚBA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 11 | 474.78 | 5222.58
15.1.23 | LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL DIÂMETRO 60CM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 9 | 591.44 | 5322.96
15.1.24 | FLOREIRA EM CONCRETO 170X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UN | 2 | 1096.45 | 2192.9
15.1.25 | FLOREIRA EM CONCRETO 280X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UN | 1 | 2118.09 | 2118.09
15.1.26 | CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS EM MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO | UN | 2 | 1258.85 | 2517.7
15.1.27 | PERGOLADO EM MADEIRA, CONFORME DETALHE DE PROJETO - 4,00m x 5,50m | UN | 1 | 13232.24 | 13232.24
16 | LIMPEZAS |  | 0 | 0 | 0 | 1931.04
x | SERVIÇOS EXTRAS - LIMPEZAS |  | 0 | 0 | 0
16.1 | LIMPEZA GERAL DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA | M2 | 648 | 2.98 | 1931.04
x | TOTAL GERAL |  |  |  | 422500 | 422500